SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na zadanie pn.:

„DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH

W ROKU KALENDARZOWYM 2009”

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

przy ul. Zwycięstwa 23 reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

2.Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r.

Nr 223 poz. 1655).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  W KĄTACH WROCŁAWSKICH W ROKU KALENDARZOWYM 2009”

Przedmiot zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV

09135100-5          Olej opałowy

3.1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o parametrach:

wartość opałowa - nie mniej ni 42,6 MJ/kg,

zawartość siarki w % - max 0,20 m/m

zawartość wody - max 200 mg/kg

gęstość w temp. 15 st. C – nie większa ni 860 Mg/m3

temperatura zapłonu – minimum 56 st. C

3.2. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami

obowiązującymi przy zakupie oleju opałowego

3.3. Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem

do siedziby Zamawiającego i na swój koszt

3.4. Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego,

że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wymogów jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 192

poz.1969)

3.5. Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy, w temperaturze rzeczywistej, autocysterna

wyposażona w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia

pomiarowego

3.6. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie każdorazowo na podstawie telefonicznego

lub telefaksowego zamówienia złożonego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

3.7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu ogółem nie więcej niż 40.000 l oleju

opałowego.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizacje jakiejkolwiek części niniejszego

zadania.

5. Termin wykonania umowy.

Dostawa oleju opałowego w terminie - od dnia 24 stycznia  2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

6.1. Do postępowania o udzielenie zamówienia zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

- złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji

- posiadają koncesje uprawniającą do obrotu paliwami płynnymi

6.2. Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia podmioty gospodarcze

określone w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zamówienia.

7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7.1. Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniami według załącznika nr 1 do specyfikacji

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawcy winni

załączyć dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów (wszystkie dokumenty złożone

w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i

podpisane przez osobę upoważnioną oraz opieczętowane pieczątką imienną osoby

podpisującej oraz pieczątką firmową):

7.2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 ust.1

i art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 2 do specyfikacji)

[w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być

złożone przez każdy podmiot]

7.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed terminem składania

ofert.

[w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą

być złożone przez każdy podmiot]

7.4. Umowę regulującą współprace podmiotów występujących wspólnie.

7.5. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji organu podatkowego

7.6 Kserokopie koncesji uprawniającej do obrotu paliwami płynnymi

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

cena ofertowa waga 100%

Ocena = [(oferowana cena minimalna brutto / cena badanej oferty brutto x W] x100 pkt

W- waga % czynnika kryterium ceny ofertowej

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku

9. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

9.1. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając

wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty

itp., których wykonawca zamierza udzielić.

9.2. Obliczając cenę oferty należy podać wartość jednostkową netto za 1 l oleju opałowego, wskazać

wysokość i kwotę należnego podatku VAT oraz wartości netto i brutto zgodnie z pkt 5 OFERTY

stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ.

10. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy

zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawca będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

11.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca,

niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

11.2. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisana

przez osobę/osoby uprawnione do składania woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

wykonawcy.

11.3. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty.

11.4. Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed dekompletacją.  Wszystkie

zapisane strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez wykonawce i opieczętowane

pieczątką imienną osoby upoważnionej i pieczątką firmową.(brak numeracji stron nie będzie

powodem odrzucenia oferty).

11.5. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez

osobę podpisującą ofertę.

11.6. Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające wiarygodność oferenta wymienione

w pkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust.1 Ustawy Prawo

zamówień publicznych).

11.8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Koperta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU  w KĄTACH WROCŁAWSKICH

ul. Zwycięstwa 23, 55 – 080 Kąty Wrocławskie

oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2009”

Nie otwierać przed: 13. 01.2009r do godz.1100

11.10. Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek: „OFERTA ZAMIENNA”.

11.11. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez oferentów w/w

warunków opakowania i oznakowania koperty.

11.12. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić

swoja ofertę poprzez złożenie nowej oferty lub wycofać ofertę pismem podpisanym przez

uprawnione osoby. żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana przez wykonawce po

terminie składania ofert.

11.13. Dopuszcza się składanie ofert droga pocztowa, jednak bezwarunkowo decyduje data

dostarczenia wpisana na potwierdzeniu odbioru przesyłki na wskazany adres Zamawiającego.

11.14. Wykonawca powinien zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione

innym uczestnikom postępowania (zgodnie z art. 96 ust 4 Ustawy Prawo zamówień

publicznych). Składający ofertę nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z innych

przepisów.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w KĄTACH WROCŁAWSKICH

ul. ZWYCIĘSTWA 23, 55 – 080 Kąty Wrocławskie

- Oferty należy składać w terminie do dnia 13.01.2009r do godz.1030

12.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 13.01.2009 r. O godz.1100 w siedzibie Zamawiającego

ul. Zwycięstwa 23 , 55-080 Katy Wrocławskie,

13. Opis udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

publicznego oraz oświadczenie, czy zamawiający zamierza zwoływać zebranie dostawców i

wykonawców.

13.1. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią specyfikacji. Każdy

oferent, który nabył specyfikacje ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie jej treści

chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed

terminem składania ofert. Pytania oferentów powinny być składane na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

ul. Zwycięstwa 23, 55 – 080 Kąty Wrocławskie

lub na nr fax-u 071/ 316-68-95

13.2 Pytania powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, który je stawia.

Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu wykonawcy oraz

na własnej stronie internetowej, przed terminem składania ofert, wraz z treścią pytań, lecz bez

ujawnienia ich autora.

13.3. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść

specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana

staje się wiążąca w momencie jej wprowadzenia.

13.4. W razie wprowadzenia modyfikacji w specyfikacji, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.6 Ustawy

Prawo zamówień publicznych ma prawo przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia ich

aktualizacji.

13.5. Zamawiający powiadomi pisemnie, na swojej stronie internetowej o treści wprowadzonych zmian.

13.6. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców.

14. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu

składania ofert.

15. Informacja o trybie otwarcia i oceny oferty.

15.1. Posiedzenie komisji przetargowej rozpocznie się od przedstawienia członków komisji, a następnie

zostanie sprawdzona liczba złożonych ofert oraz zostanie zbadany stan kopert złożonych ofert. W

przypadku stwierdzenia, że koperty zostały naruszone lub nie są zamknięte, komisja podejmie

decyzje odnośnie rozpatrzenia lub odrzucenia oferty.

15.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy

Prawo zamówień publicznych. Nazwy i adresy wykonawców, od których pochodzą zwracane

oferty zostaną protokolarnie odnotowane.

15.3. Bez otwierania zostaną zwrócone koperty co, do których stwierdzono, że:

a) zostały wycofane pismem podpisanym przez uprawnione osoby,

b) zostały zastąpione oferta zamienną,

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie przez Zamawiającego podana kwota, jaka zamierza

się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po dokonaniu powyższych czynności zostaną otwarte pozostałe koperty.

15.5. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty. Powyższą informacje dostarcza się

równie wykonawcom, którzy nie będą obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

15.6 Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców. Otwarcie ofert będzie

poprzedzone ich przeliczeniem.

15.7 W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie przebadane

pod względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców.

15.8. Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych

przez nich ofert zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.9. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 Ustawy Prawo zamówień

publicznych.

15.10. O odrzuceniu zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę.

15.11. Przetarg wygra wykonawca, który:

- zaoferuje najniższą cenę ofertową zgodnie z art. 72 Ustawy Prawo zamówień publicznych;

- spełni wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.12 O wyniku postępowania niezwłocznie zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy.

15.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

w sytuacjach wymienionych w art. 93 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje wykonawców

biorących udział w postępowania o udzielenie zamówienia.

15.14 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż

7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak, niż przed upływem

terminu związania oferta.

16. Osoby uprawione do porozumiewania się z wykonawcami:

Pracownik – Magdalena Rasińska  w dniach  od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do godz.1530

pod nr. Telefonu - 071/316-68-95

17. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów.

17.1 W przedmiotowym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje

oraz zapytania do SIWZ Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywane za pomocą:

Faksu na numer zamawiającego: 0-71 316-68-95

Każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana do potwierdzenie faktu otrzymania wszelkich

dokumentów lub informacji dotyczących postępowania.

17.2 W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje faksem zamawiający dopuszcza formę pisemną

przekazywania wszystkich dokumentów i informacji na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w  Kątach Wrocławskich

ul.Zwycięstwa 23,  55-080 Kąty Wrocławskie

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom w toku postępowania o udzielenia zamówienia przysługuje prawo do protestu,

odwołania i skargi zgodnie z Działem VI, Rozdziałem 2, 3 i 4 Ustawy Prawo zamówien

publicznych.

19. Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapłata należności realizowana będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostawy

oleju do siedziby Zamawiajacego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przy

czym za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

20. Istotne postanowienia umowy.

Umowa stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ

21. Spis załaczników:

Nr 1) - Formularz oferty

Nr 2) - Oświadczenia wykonawcy

Nr 3) - Wzór umowy

Znak sprawy ZP/1210/01/09

Katy Wrocławskie, 5 01.2009r                                                                 (podpis Zamawiającego/

Załacznik nr 1

do SIWZ ZP/1210/01/09.

O F E R T A

Na zadanie: „Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2009”

1. Zarejestrowana nazwa przedsiebiorstwa:

..........................................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Przedsiebiorstwa:

..........................................................................................................................

Nr telefonu ................................... Nr tel / fax .................................................

nr REGON.....................................Internet: http://............................................

e-mail:.................@........................

3. Po zapoznaniu się z warunkami i ustaleniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przezGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przetargu nieograniczonym na „Dostawa lekkiego oleju opałowego do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2009”

...............................................

(podpis i pieczec Dostawcy)

4.Upoważniony ..................................................... do reprezentowania wykonawcy

(imie i nazwisko)

5.Oferujemy dostawę oleju opałowego w cenach jednostkowych za 1 l:

Przedmiot zamówienia  - olej opałowy lekki

Cena jednostkowa netto zł .....................................

Jednostka miary / litr / ...............................................

Podatek VA T w % ..............................................

Wartość podatku VAT............................................

Cena jednostkowa brutto zł/litr.....................................

………………………………….

(podpis i pieczęć Dostawcy)

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i przyjmujemy ją w całości bez zastrzeżeń.

...............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

7..Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz

podpisania umowy.

...............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

8..Oświadczamy, że

............................................................................................................................................................

(nazwa przedsiębiorstwa)

(nie)* jest w stanie likwidacji

...............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

9. Oświadczamy, że w stosunku do

..........................................................................................................................................................

(nazwa przedsiębiorstwa)

(nie)* toczy się postępowanie upadłościowe

...............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

10.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od daty składania ofert

i zobowiązujemy się podpisać umowę w ciągu 10 dni od zawiadomienia o wyborze

...............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

11.Oświadczamy, że

..............................................................................................................................

(nazwa przedsiębiorstwa)

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 lutego 2004r. Prawo

zamówień publicznych

...............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

12.Oświadczamy, że jesteśmy (nie jesteśmy)* podatnikiem od towarów i usług VAT. Nasz numer

indentyfikacyjny: ................................................................

...............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

13. Zamówienie zrealizujemy siłami własnego przedsiębiorstwa

...............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

14. Oświadczamy, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.15 niniejszej oferty, oferta nasza

oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są

jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

...............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

15. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom

postępowania stanowią informacje zawarte w następujacych dokumentach:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

.

..............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

16. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 ust.1

i art.24 Ustawy prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 2 do SIWZ)

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej

3. Oświadczenie stwierdzajace, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz

składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatnosci, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

podatkowego.

4. Zaakceptowany projekt umowy (projekt umowy stanowi zał. nr 3 do specyfikacji).

5. Kserokopia koncesji uprawniającej do obrotu paliwami płynnymi

..............................................

(podpis i pieczęć Dostawcy)

Załacznik nr 2

do SIWZ nr ZP/1210/01/09.

„Oświadczenia wykonawcy”

Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 zwanej dalej w skrócie p.z.p.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /

zamieszkały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ dane adresowe /

reprezentując firmę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ nazwa firmy/

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (art. 22 ust. 1 pkt. 1

u. p.z.p.),

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 u. p.z.p.),

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22

ust. 1 pkt 3 u. p.z.p.),

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u. p.z.p.

5) na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty

potwierdzajace prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu ,

6) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacja istotnych warunków

zamówienia ( a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń

.

Data : ............................................                           ...............................................................................

/ podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela /

Załacznik nr 3

do SIWZ nr ZP 1210/01/09.

(PROJEKT)

UMOWA ZP 1212/01/2009

na „Dostawę oleju opałowego do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Kątach Wrocławskich w roku kalendarzowym 2009” zawarta w dniu ........2009 roku w Kątach Wrocławskich pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w  Kątach Wrocławskich zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w  Kątach Wrocławskich – Marię Mach

przy kontrasygnacie Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Alicji Błażejko

z jednej strony, a:

................................................................. ................................................................................................          z siedzibą w .............................................................................................................................................. działającego na podstawie wpisu do ............................................................... zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą uprawnionego do wykonywania robót objętych niniejszą umową na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego.

§1. Przedmiot Umowy i miejsce wykonania świadczenia

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w

Kątach Wrocławskich ul.Zwycięstwa 23  w okresie od 24 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r., w ilości

nie   więcej niż 40.000 l.

2. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom zgodnym z normami i przepisami

obowiazującymi przy zakupie oleju opałowego

3. Wykonawca zobowiązuje się na dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem

do siedziby Zamawiającego na swój koszt

4. Wykonawca gwarantuje poprzez załączenie do każdej partii towaru certyfikatu jakościowego,

że olej opałowy odpowiadać będzie warunkom Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

16 sierpnia 2004r. w sprawie wymogów jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.Nr 192 poz.1969)

5. Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru

paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego

§2 Termin realizacji

1. Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od dnia 24.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,

przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jej rozwiązania za dwumiesięcznym okresem

wypowiedzenia.

§3 Cena

1. Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy:

Przedmiot zamówienia – olej opałowy lekki

Cena jednostkowa netto zł...................................

Jednostka miary / litr /  .......................................

Podatek VAT w % .............................................

Wartość podatku VAT......................................

Cena jednostkowa brutto zł/litr ...........................

2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu

zamówienia mniejszej ilości oleju niż określone w §1 ust.

3. Podane ceny jednostkowe  będą podlegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, wyłącznie w przypadku zmiany ceny wprowadzonej przez producenta. Zmianę ceny Wykonawca obowiązany jest udokumentować oraz zawiadomić Zamawiającego co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem przed kolejnym terminem odbioru oleju opałowego, którego cena ulega zmianie.

4. Łączna cena brutto nie może przekroczyć: …………….zł.

§4 Rozliczenie dostawy, wynagrodzenie

1. Dostawa partii przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie zamówień telefonicznych

lub pisemnych złożonych przez Zamawiającego na adres Wykonawcy lub pod nr tel. ……………..

2. Partie dostaw do Zamawiającego będą realizowane przez Wykonawcę w terminach wyznaczonych

przez Zamawiającego, jednak nie dłuższych niż 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania.

3. Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę: 14 dni od daty doręczenia faktury - przelewem

na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta

bankowego zamawiającego.

4. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych wystawianych

zgodnie z ilością dostarczonego przedmiotu umowy oraz cenami jednostkowymi

5. W przypadku nie wykonania zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu od innych

wykonawców na koszt Wykonawcy

6. Rozliczenie będzie następować za olej opałowy dostarczony w temperaturze rzeczywistej.

§5 Kary umowne i odstapienie od umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto wartości

poszczególnych dostaw za każdy dzień zwłoki nieterminowego lub nienależytego wykonania

dostawy

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny łącznej brutto określonej

w §3 ust. 4, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy

3. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy może

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu

wykonania części umowy (art. 145) tj. za dostarczony towar.

§6 Ustalenia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej

przez obie strony

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień

do umowy, niekorzystnych dla Zamawiajacego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić

treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta

3. Sprawy nie regulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień

publicznych

4. W przypadku zaistnienia sporu, własciwym miejscowo sądem będzie sąd własciwy miejscowo

dla Zamawiającego

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla Wykonawcy i Zamawiającego

6. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej

bez pisemnej zgody Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA