|  |
| --- |
| Harmonogram badań wody w roku 2024 dla basenu Delfinek wraz z zakresem badań zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016) |
| Parametr | Częstotliwość pobierania | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII\*** | **VIII\*** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** | Uwagi |
| Escherichia coli | miesiąc | Cyrkul. | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |  |
| Basen | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Cyrkulacja | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| jacuzzi | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Pseudomonas aeruginosa | miesiąc | Cyrkul. | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |  |
| Basen | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Cyrkulacja | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| jacuzzi | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Ogólna liczba mikr. w 36°C po 48 h | miesiąc | Cyrkul. | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |  |
| Basen | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| Cyrkulacja | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| jacuzzi | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| Legionella sp | rok | Cyrkul. |  |  | do 7 |  |  | Do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 | Ilość próbek z natrysków ustalić z PSSE min 1 na 10 |
| Basen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyrkulacja |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| jacuzzi | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| Natryski \* |  |  |  |  |  |  |  | Do 7 |  |  |  |  |
| Mętność | kwartał | Cyrkul. |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |
| Basen | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| Cyrkulacja |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| jacuzzi | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| Potencjał redox (dodatkowo pomiar pH i temp niezbędny do przeliczenia wyniku i oceny) | gdy mikrob | Cyrkul. | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |  |
| Basen | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Cyrkulacja | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| jacuzzi | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Chlor wolny | gdy mikrob | Cyrkul. | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |  |
| Basen | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Cyrkulacja | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| jacuzzi | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Chlor związany | gdy mikrob | Cyrkul. | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |  |
| Basen | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Cyrkulacja | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| jacuzzi | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| Chloroform | kwartał | Cyrkul. |  |  | Do 7 |  |  | Do 7 |  |  | Do 7 |  |  | Do 7 |  |
| Basen |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| Cyrkulacja |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| jacuzzi |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| ∑THM | kwartał | Cyrkul. |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 | TrichlorometanBromodichlorometanDibromochlorometanTribromometan |
| Basen |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| Cyrkulacja |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| jacuzzi |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| Glin | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azotany | kwartał | Cyrkul. |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |
| Basen |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| Cyrkulacja |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| jacuzzi |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |  |  | do 7 |
| Utlenialność | miesiąc | Cyrkul. | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |  |
| Basen | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| Cyrkulacja | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 | do 7 |
| jacuzzi | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 | do 7do 21 |
| pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego, temperatura | Co 4 godziny | Cyrkul. | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 |  |
| Basen | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyrkulacja | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 |
| jacuzzi | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 | 4/24 |
| Chlor związany | Raz na dobę | Cyrkul. | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 |  |
| Basen | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyrkulacja | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 |
| jacuzzi | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 | 1/24 |