Kąty Wrocławskie, dnia 2016-10-13

Znak sprawy GOKIS.271.1.2016

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy zamówienia publicznego: ***„Termomodernizacja istniejącego budynku hali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przy ul. Zwycięstwa 27”***

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych –* w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.

***Pytanie 1***

W SIWZ na w/w zamówienie w kilku miejscach /np. IV/2/4/ jest napisane, że w zakresie prac jest modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego ale niestety nie mogę znaleźć ani rysunku ani przedmiaru tych robót.

Proszę o informację czy te prace będą wykonywane.

***Odpowiedź***

Prace dotyczące modernizacji oświetlenia należy wykonać zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji (część opisowa oraz rys. E 1 i E2).

W załączeniu przedmiar robót dotyczący branży elektrycznej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami SIWZ załączony przedmiar robót ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót

***Pytanie 2***

Proszę podać kontakt do osoby do której należy się zgłosić w sprawie wizji lokalnej tego obiektu

***Odpowiedź***

W sprawie wizji lokalnej należy dzwonić pod numer 71 31 66 895 w. 11

***Pytanie 3***

Zostało stwierdzone, że przy wymianie okien i dodatkowym ociepleniu ścian zewnętrznych od wewnątrz należy wymienić parapety wewnętrzne, a co ze szpaletami okiennymi powstałymi po w/w ociepleniu wełną mineralną, czy przedmiar inwestorski przewiduje wykonanie tych prac.

***Odpowiedź***

Przedmiar przewiduje wykonanie szpalet okiennych w płycie G-K w pozycji nr 42.